{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":64,"n_cols":14,"rows_kept":64,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13],[4,0,4,13],[5,0,5,8],[5,9,7,9],[5,10,5,13],[6,0,6,5],[6,6,6,8],[6,10,7,10],[6,11,7,11],[6,12,7,12],[6,13,7,13],[8,0,20,0],[20,2,20,5],[21,3,21,4],[22,0,61,0],[22,3,22,4],[23,3,23,4],[24,3,24,4],[25,3,25,4],[26,3,26,4],[27,3,27,4],[28,3,28,4],[29,3,29,4],[30,3,30,4],[31,3,31,4],[32,3,32,4],[33,3,33,4],[34,3,34,4],[35,3,35,4],[36,3,36,4],[37,3,37,4],[38,3,38,4],[39,3,39,4],[40,3,40,4],[41,3,41,4],[42,3,42,4],[43,3,43,4],[44,3,44,4],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[60,3,60,4],[61,2,61,5],[62,0,62,5],[63,0,63,13],[67,7,67,8]]}
["主材招标采购报价单招标编号：TYZB-2022-002"]
["招标单位：山东铁鹰建设工程有限公司           联系人：李强    0538-6629816  18553806339"]
["投标地址：tieyingzhaobiao@139.com         开标时间：2022-5-30  13:30"]
["报价单位（盖章）：                         联系人："]
["注意以上报价内容为（不可更改无二次报价机会）：1、国标货、 送到济南济阳方垠智装厂区内（销售单至少两份、红章材质书随货同行）、过磅含税含运费价；2、付款方式为货到需方质检合格、收货后付款（收货三日内）；3、收货方式按照需方过磅重量（磅差千分之一以内）电汇结算；4、结算前需提供原厂材质书（红章）、购销合同、收据、发票等相关凭据；5、供货周期为三日内到全；6、本次报价请各报价单位按照自己公司优势选着性报价，同时允许多个包件同时报价，我公司按照单项低价选择中标。"]
["方垠智装    材料需求计划表                ",{"$nulls":8},"要求","供应商填"]
["工程名称：中水三局菲律宾项目胶带机栈桥38#-49#",{"$nulls":5},"采购计划编号：05-05",{"$nulls":3},"报价","品牌","下差","其他备注"]
["类型1","序号","材质","板厚（mm）","板宽（mm）","板长（mm）","张数","重量（T）","备注"]
["板材",1,"Q235B",3,{"$nulls":3},{"v":0.459833,"d":"0.460"}]
[null,2,"Q235B",4,{"$nulls":3},{"v":0.100254,"d":"0.100"}]
[null,3,"Q235B",6,{"$nulls":3},{"v":0.934373,"d":"0.934"}]
[null,4,"Q235B",8,{"$nulls":3},{"v":2.531331,"d":"2.531"}]
[null,5,"Q235B",10,{"$nulls":3},{"v":13.381258,"d":"13.381"}]
[null,6,"Q235B",12,{"$nulls":3},{"v":21.817444,"d":"21.817"}]
[null,7,"Q235B",14,{"$nulls":3},{"v":2.004959,"d":"2.005"}]
[null,8,"Q235B",16,{"$nulls":3},{"v":7.251882,"d":"7.252"}]
[null,9,"Q235B",18,{"$nulls":3},{"v":0.41481,"d":"0.415"}]
[null,10,"Q235B",20,{"$nulls":3},{"v":3.804548,"d":"3.805"}]
[null,11,"Q235B",25,{"$nulls":3},{"v":0.045331,"d":"0.045"}]
[null,12,"Q235B",30,{"$nulls":3},{"v":0.93258,"d":"0.933"}]
[null,13,"小计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(H9:H20)","v":{"v":53.678602999999995,"d":"53.679"}}]
["类型2","序号","材质","规格（mm）",null,"宽度（mm）","数量","重量（T）","备注"]
["型材",1,"花纹钢板（Q235B）",5,null,1500,"  ",{"v":4.5046872,"d":"4.505"}]
[null,2,"角钢（Q235B）","L40*40*4",{"$nulls":3},{"v":0.905473,"d":"0.905"}]
[null,3,"角钢（Q235B）","L45*45*5","L45*45*5",null,null,{"v":0.3787001,"d":"0.379"}]
[null,4,"角钢（Q235B）","L50*50*4","L50*50*4",null,null,{"v":2.4662114,"d":"2.466"}]
[null,5,"角钢（Q235B）","L50*50*5","L50*50*5",null,null,{"v":0.2117062,"d":"0.212"}]
[null,6,"角钢（Q235B）","L63*63*5","L63*63*5",null,null,{"v":16.9649652,"d":"16.965"}]
[null,7,"角钢（Q235B）","L63*63*6","L63*63*6",null,null,{"v":0.9904068,"d":"0.990"}]
[null,8,"角钢（Q235B）","L70*70*6","L70*70*6",null,null,{"v":0.3563594,"d":"0.356"}]
[null,9,"角钢（Q235B）","L75*75*8","L75*75*8",null,null,{"v":3.1945141,"d":"3.195"}]
[null,10,"角钢（Q235B）","L80*80*6","L80*80*6",null,null,{"v":0.0474006,"d":"0.047"}]
[null,11,"角钢（Q235B）","L80*80*8","L80*80*8",null,null,{"v":3.6187299,"d":"3.619"}]
[null,12,"角钢（Q235B）","L90*90*8","L90*90*8",null,null,{"v":19.1711531,"d":"19.171"}]
[null,13,"角钢（Q235B）","L100*100*10","L100*100*10",null,null,{"v":24.241977,"d":"24.242"}]
[null,14,"角钢（Q235B）","L125*125*14","L125*125*14",null,null,{"v":5.1796846,"d":"5.180"}]
[null,15,"槽钢（Q235B）","【10#","【10#",null,null,{"v":0.2880395,"d":"0.288"}]
[null,16,"槽钢（Q235B）","【12.6#","【12.6#",null,null,{"v":0.0494812,"d":"0.049"}]
[null,17,"槽钢（Q235B）","【14a#","【14a#",null,null,{"v":3.4047371,"d":"3.405"}]
[null,18,"槽钢（Q235B）","【16b#","【16b#",null,null,{"v":9.4918929,"d":"9.492"}]
[null,19,"槽钢（Q235B）","【20a#","【20a#",null,null,{"v":8.5752753,"d":"8.575"}]
[null,20,"槽钢（Q235B）","【28a#","【28a#",null,null,{"v":1.2211062,"d":"1.221"}]
[null,21,"工字钢（Q235B）","工14#","工14#",null,null,{"v":0.0139256,"d":"0.014"}]
[null,22,"热轧H型钢（Q235B）","HN300*150*6.5*9","HN300*150*6.5*9",null,null,{"v":1.0415566,"d":"1.042"}]
[null,23,"热轧H型钢（Q235B）","HW175*175*7.5*11","HW175*175*7.5*11",null,null,{"v":62.913636,"d":"62.914"}]
[null,24,"热轧H型钢（Q235B）","HW300*300*10*15","HW300*300*10*15",null,null,{"v":1.0743827,"d":"1.074"}]
[null,25,"热轧H型钢（Q235B）","HM390*300*10*16","HM390*300*10*16",null,null,{"v":3.8946154,"d":"3.895"}]
[null,26,"热轧H型钢（Q235B）","HM440*300*11*18","HM440*300*11*18",null,null,{"v":5.7639933,"d":"5.764"}]
[null,27,"热轧H型钢（Q235B）","HW350*350*12*19","HW350*350*12*19",null,null,{"v":15.4498146,"d":"15.450"}]
[null,28,"热轧H型钢（Q235B）","HN400*200*8*13","HN400*200*8*13",null,null,{"v":1.4138089,"d":"1.414"}]
[null,29,"热轧H型钢（Q235B）","HW400*400*13*21","HW400*400*13*21",null,null,{"v":9.8607359,"d":"9.861"}]
[null,30,"钢管（Q235B）","Φ30*2钢管","Φ30*2钢管",null,null,{"v":0.337737,"d":"0.338"}]
[null,31,"钢管（Q235B）","Φ34*2钢管","Φ34*2钢管",null,null,{"v":0.3770315,"d":"0.377"}]
[null,32,"钢管（Q235B）","Φ133*6钢管","Φ133*6钢管",null,null,{"v":91.6004132,"d":"91.600"}]
[null,33,"钢管（Q235B）","Φ168*8钢管","Φ168*8钢管",null,null,{"v":4.8525875,"d":"4.853"}]
[null,34,"钢管（Q235B）","Φ198*4钢管","Φ198*4钢管",null,null,{"v":0.2349636,"d":"0.235"}]
[null,35,"钢管（Q235B）","Φ194*8钢管","Φ194*8钢管",null,null,{"v":16.9388856,"d":"16.939"}]
[null,36,"钢管（Q235B）","Φ219*10钢管","Φ219*10钢管",null,null,{"v":68.1830233,"d":"68.183"}]
[null,37,"3mm板条（Q235B）","3*140",{"$nulls":3},{"v":0.5837936,"d":"0.584"}]
[null,38,"6mm板条（Q235B）","6*30",{"$nulls":3},{"v":0.0052936,"d":"0.005"}]
[null,39,"6mm钢板网","40*80",{"$nulls":3},{"v":6.1104018,"d":"6.110"}]
[null,40,"小计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(H23:H61)","v":{"v":395.9131005,"d":"395.913"}},"平板状"]
["合计",{"$nulls":6},{"$f":"H21+H62","v":{"v":449.5917035,"d":"449.592"}}]
["注：1、钢材应符合标准：Q235钢--国标《碳素结构钢》GB/T700-2006；Q355钢--国标《低合金高强度结    构钢》GB/T1591-2018；Q235B花纹钢板--《花纹钢板》GB/T3277-1991；\n    2、型材采用标准：H型钢--国标《热轧H型钢和部分T型钢》GB/T11263-2017；工字钢、角钢、槽钢符合GB/T 706-2016的规定；结构用无缝钢管符合GB/T8162-2008的规定。                                                                                                  \n    3、热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差执行GB709-2019的规定。\n    4、钢板网应符合标准：QB/T11953-1989《钢板网》。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":35,"n_cols":14,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,10],[1,1,1,6],[1,8,1,10],[20,0,20,10]]}
["0零件采购清单(REV.0)"]
["工程名称","济南先行区崔寨片区新材料产业园A-6地块",{"$nulls":5},"工程编号",1]
["构件编号","零件号","型材","数量","长度(mm)","总长度（mm）","材质","单重(kg)","总重(kg)","总重(kg)18个楼梯1","表面积（㎡）"]
["LT-1","TN-1","PIP50*3",28,542,{"$f":"D4*E4","v":15176},"Q235B",1.88,52.77,{"$f":"I4/14*18","v":{"v":67.84714285714286,"d":"67.85"}},0.09,{"$f":"D4*H4","v":52.64},3.478,{"$f":"E4*M4","v":1885.076}]
["LT-1","TN-2","PIP50*3",28,3828,{"$f":"D5*E5","v":107184},"Q235B",13.31,372.7,{"$f":"I5/14*18","v":{"v":479.18571428571425,"d":"479.19"}},0.6,372.68,3.478,13313.784000000001]
["LT-2","TN-3","PIP50*3",8,2815,22520,"Q235B",9.79,78.33,{"$f":"I6","v":78.33},0.44,78.32,3.478,9790.57]
["LT-1","TN-4","L160*100*10",28,80,2240,"Q235B",1.59,44.51,{"$f":"I7/14*18","v":{"v":57.22714285714286,"d":"57.23"}},0.04,44.52,19.9,1592]
["LT-2","TN-4","L160*100*10",8,80,640,"Q235B",1.59,12.72,{"$f":"I8","v":12.72},0.04,12.72,19.9,1592]
["LT-1","TN-5","L90*56*8",28,80,2240,"Q235B",0.7,19.66,{"$f":"I9/14*18","v":{"v":25.27714285714286,"d":"25.28"}},0.02,19.599999999999998,null,0]
["LT-2","TN-5","L90*56*8",8,80,640,"Q235B",0.7,5.62,{"$f":"I10","v":5.62},0.02,5.6,null,0]
["LT-1","TP-1","PL8*150",14,2036,28504,"Q235B",18.35,256.9,{"$f":"I11/14*18","v":{"v":330.29999999999995,"d":"330.30"}},0.62,256.90000000000003,null,0]
["LT-1","TP-2","PL8*150",14,2036,28504,"Q235B",18.35,256.9,{"$f":"I12/14*18","v":{"v":330.29999999999995,"d":"330.30"}},0.62,256.90000000000003,null,0]
["LT-2","TP-3","PL8*150",8,916,7328,"Q235B",7.78,62.23,{"$f":"I13","v":62.23},0.26,62.24,null,0]
["LT-1","TP-4","PL4.5*199.8",14,1200,16800,"Q235B",8.47,118.59,{"$f":"I14/14*18","v":{"v":152.47285714285712,"d":"152.47"}},0.49,118.58000000000001,null,0]
["LT-2","TP-4","PL4.5*199.8",4,1200,4800,"Q235B",8.47,33.88,{"$f":"I15","v":33.88},0.49,33.88,null,0]
["LT-1","TP-5","PL4.5*277.3",84,1200,100800,"Q235B",11.99,1007.52,{"$f":"I16/14*18","v":{"v":1295.3828571428571,"d":"1295.38"}},0.69,1007.16,null,0]
["LT-2","TP-5","PL4.5*277.3",8,1200,9600,"Q235B",11.99,95.95,{"$f":"I17","v":95.95},0.69,95.92,null,0]
["LT-1","TP-6","PL4.5*268.3",14,1200,16800,"Q235B",11.61,162.58,{"$f":"I18/14*18","v":{"v":209.03142857142856,"d":"209.03"}},0.67,162.54,null,0]
["LT-2","TP-7","PL4.5*272.8",4,1200,4800,"Q235B",11.8,47.21,{"$f":"I19","v":47.21},0.68,47.2,null,0]
["合计:",null,null,300,"件",{"$nulls":3},2628.07]
["备注：本清单计算的面积为1件零件的面积，请根据需要汇总零件的总面积。"]
[{"$nulls":4},"单个零件长度"]
{"$rows_empty":7}
[null,null,"型材",{"$nulls":7},"采购数量"]
[null,null,"L90*56*8",null,null,2880,{"$nulls":3},30.9,{"$f":"J31*1.1","v":33.99},{"$f":"K31/1000","v":0.03399}]
[null,null,"L160*100*10",null,null,2880,{"$nulls":3},69.95,{"$f":"J32*1.1","v":76.94500000000001},{"$f":"K32/1000","v":0.07694500000000001}]
[null,null,"PIP50*3",null,null,144880,{"$nulls":3},625.36,{"$f":"J33*1.04","v":650.3744},{"$f":"K33/1000","v":0.6503744}]
[null,null,"PL4.5",null,1200,153600,{"$nulls":3},1833.93,{"$f":"J34*1.08","v":1980.6444000000001},{"$f":"K34/1000","v":1.9806444}]
[null,null,8,{"$nulls":6},722.83,{"$f":"J35*1.1","v":795.113},{"$f":"K35/1000","v":0.7951130000000001}]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}