{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["标一"],"not_rendered":{"images":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"标一","index":0,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,5,4],[5,5,5,9],[7,0,17,0],[7,9,13,9],[14,9,16,9],[18,0,18,9],[19,0,19,4]]}
["钢结构螺栓 栓钉类招标采购报价单招标编号：TYZB-FJ009"]
["招标单位：山东铁鹰建设工程有限公司           联系人：李强 马飞   0538-6629816"]
["投标地址邮箱：tieyingzhaobiao@139.com      开标时间：2022.7.15  15:00"]
["报价单位（盖章）：                         联系人："]
["标一"]
["类别","序号","招标信息",null,null,"报价信息"]
[null,null,"材料名称","型号","数量","要求","含税单价（元/套）","生产厂家（品牌）","交货周期（含运输周期）","备注"]
["钢结构螺栓 栓钉类",1,"螺栓（套）配一平一母 C4.8级","16*45","264套","南方",{"$nulls":3},"标准南方货，包检测"]
[null,2,"螺栓（套）10.9S 扭剪","20*75","1026套","南方"]
[null,3,"螺栓（套）10.9S 扭剪","24*60","230套","南方"]
[null,4,"螺栓（套）10.9S 扭剪","24*65","292套","南方"]
[null,5,"螺栓（套）10.9S 扭剪","24*70","56套","南方"]
[null,6,"螺栓（套）10.9S 扭剪","24*75","2373套","南方"]
[null,7,"螺栓（套）10.9S 扭剪","24*100","36套","南方"]
[null,8,"栓钉","19*80","3621套","含配套瓷环",{"$nulls":3},"栓钉要求国标195材质或国标ML15，配优质瓷环"]
[null,9,"栓钉","19*100","27392套","含配套瓷环"]
[null,10,"栓钉","19*120","98套","含配套瓷环"]
[null,11,"套筒 20Cr","CHS37*6 长度60mm","50个","即内径为连接直径25钢筋的套筒，45°坡口"]
["以上报价内容为（最终标的；一次报价，不允许更改及二次议价）：1、按照参数要求报含税价（13%专票）、含运费到需方厂内；2、付款方式：合同签订后预付30%，发货前付清尾款；3、收货方式：随货附带清单，需方根据清单清点验收；4、到货时需提供检验报告、材质书、 送货单等相关凭据，需方付款后两日内开具增值税专用发票；5、报价有效期计算自开标当日起计算；                                                      备注：1.收货地址:济南市济阳区济南绿色建设国际产业园（庙廊邝家）    2.按照要求填写价格后，盖章发送到指定邮箱                                  注：1、普通螺栓，螺母和垫圈采用《GB700-2006》规定的Q235B钢制作，其热处理、制作和技术要求应分别符合(GB5780-2000)、(GB41-86)、(GB95-2002)的规定；高强螺栓、螺母和垫圈采用《优质碳素结构钢技术条件》(GB699-88)中规定的钢材制作，其热处理、制作和技术要求应符合《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》(GB/T1231-2006)的规定，所有螺栓除注明外均为10.9S摩擦型高强度螺栓(摩擦系数0.45)。                                                           2、栓钉应以ML15钢或ML15A1钢制作，质量标准符合《圆柱头焊钉》（GB/T10433)中的规定\n3、可焊接机械连接套筒应以低碳合金结构钢20Cr制作，质量标准符合《钢筋机械连接技术规范》（JGJ107-2016)中的规定。                                                            "]
["本次报价有效期为：       日内（报价单位必填）       ",{"$nulls":4},"报价单位（盖章）："]
[{"$nulls":5},"报价时间："]
[{"$nulls":5},"报价人："]
[{"$nulls":5},"联系电话："]